Ensemencement d’une galerie api

- Préparation de la galerie :

  - mettre de l’eau distillée sur le fond de la boîte (partie alvéolée), toutes les alvéoles doivent être remplies, éliminer l’excès d’eau en renversant la boîte au dessus de l’évier.

  - Placer la galerie sur le fond de la boîte elle doit être manipulée avec la pince.

  - Recouvrir la boîte avec son couvercle.

  - Inscrire nom, référence souche, date et température d’incubation sur la languette latérale de la boîte.

- Préparation de l’inoculum :

Réalisez une suspension de la souche à étudier. La suspension doit avoir une densité suffisante

| 1 colonie dans 5 mL | trouble correspondant au tube 0,5 de l’échelle McFarland | trouble correspondant au tube 4 de l’échelle McFarland |
| --- | --- | --- |
| Api 20 e | Api 20 ne * Rapid ID32 e Rapid 20 e Api Staph Api Listeria | Api NH Api 20 Strep Api 50 CHL* |

* l’ensemencement se fait en plusieurs étapes, consulter la documentation.

- Inoculation de la galerie

  - remplir les cupules de suspension en évitant les bulles d’air.

Mode de remplissage :

| Cupule vide | Cupules simples ex : GEL Remplir la partie inférieure | Cupules encadrées ex : ¦CIT¦ ; ¦VP¦ Remplir la cupule en entier | Cupules soulignées ex : H2S Remplir la partie inférieure puis compléter avec de l’huile de vaseline |
| --- | --- | --- | --- |

- Incubation

| 37°C | 30°C |
| --- | --- |
| Api 20 e Api Listeria Api Staph Api 20 Strep Rapid 20 e Rapid ID 32 (4 heures) Api NH (2 heures) | Api 20 NE (24 à 48 heures) Api 50 CHL (48 heures) |